## avant propos
Centre de loisirs - Le Touvet (38) | 2018012
DCE DPGF DU LOT N°13 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
AVANT-PROPOS
Ce document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité de la nature des matériaux et des quantités nécessaires pour une parfaite mise en oeuvre des travaux prévus au descriptif.
Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales, etc...
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail.
Les prix seront indiqués en Euro ( € )

## DPGF
Centre de loisirs - Le Touvet (38) |  |  |  |  | 2018012
DCE DPGF DU LOT N°13 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
Article | Désignation | Type | Qté | Px Unitaire | Px Total
0
D.0 | PRESTATIONS CONNEXES |  |  |  | 0
0
D.0.1 | PRESCRIPTIONS ETANCHEITE A L’AIR | PM |  |  | 0
0
D.0.2 | VISITE PREALABLE | PM |  |  | 0
0
D.0.3 | LABEL & CONSUEL |  |  |  | 0
| Frais de Consuel pour l'ensemble du dossier | ens | 1 |  | 0
| Aucun label particulier | PM |  |  | 0
0
D.0.4 | INSTALLATIONS DE CHANTIER suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
D.0.5 | TRAVAUX DE DEPOSE ET D’EVACUATION | ens | 1 |  | 0
0
D.0.6 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES |  |  |  | 0
| Gros percements en murs Ø 75 mm moyen | ens | 4 |  | 0
| Gros percements en murs Ø 100 mm moyen | ens | 2 |  | 0
| Gros percements en murs Ø 125 mm moyen | ens | 1 |  | 0
| Regarnissages dans un matériau identique au support | ens | 7 |  | 0
0
| TOTAL PRESTATIONS CONNEXES en € HT |  |  |  | 0
0
D.1 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
0
D.1.1 | ALIMENTATION GENERALE - BRANCHEMENT |  |  |  | 0
D.1.1.1 | Caractéristiques générales - cf. CCTP | PM |  |  | 0
D.1.1.2 | Travaux à la charge d’ENEDIS - cf. CCTP | PM |  |  | 0
D.1.1.3 | Coffret et accessoires - cf. CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.1.4 | Travaux à la charge du présent lot |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement du câble agrée ENEDIS série XDV-AU 3 x 35 +35 mm2 alu, sous conduit TPC aiguillé Ø 110 mm rouge | ml | 30 |  | 0
| Fourniture et pose du câble armé de téléreport avec écran 2 paires 9/10ème et drain, sous fourreau aiguillé TPC Ø 63 mm rouge | ml | 30 |  | 0
| Fourniture et pose d’une platine « comptage + disjoncteur » pour alimentation triphasée du bâtiment, pose comptage, y compris toutes sujétions de pose et protection du câble en pénétration dans l'armoire TGBT | ens | 2 |  | 0
| Fourniture, pose et réglage d’un disjoncteur de branchement 30/45/60 A TRI 500 mA Sélectif | ens | 2 |  | 0
0
D.1.2 | RESEAU DE TERRE |  |  |  | 0
D.1.2.1 | Prise de terre réglementaire suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.2.1 | Terre bâtiment existant suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.2.3 | Lignes principales de terre suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.2.4 | Liaison équipotentielle |  |  |  | 0
| Ligne de terre et liaison équipotentielle principale suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.2.5 | Conducteurs de protection |  |  |  | 0
| Conducteur de protection pour l'ensemble des circuits suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
D.1.3 | ARMOIRES ELECTRIQUES – COUPURES URGENCE |  |  |  | 0
D.1.3.1 | Armoire électrique TGBT |  |  |  | 0
| Armoire suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Equipements de protection suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.3.2 | Armoire électrique divisionnaire logement d’urgence | PM |  |  | 0
D.1.3.3 | Alimentation puissance armoire divisionnaire logement d’urgence |  |  |  | 0
| Câble U1000 R2V cuivre section 3G16 mm² pour GTL logement | ml | 18 |  | 0
D.1.3.4 | Arrêt d'urgence électrique général |  |  |  | 0
| Coffret bris de glace rouge coup de poing double position | u | 1 |  | 0
| Liaison par câble série U1000 R2V 3G1,5 mm² sous conduit ICTA suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.3.5 | Arrêt d'urgence électrique ventilation |  |  |  | 0
| Coffret bris de glace rouge coup de poing double position | u | 1 |  | 0
| Liaison par câble série U1000 R2V 3G1,5 mm² sous conduit ICTA suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Alimentation - Terre - Armoire & coupures en € HT |  |  |  | 0
0
D.1.4 | LUSTRERIE ET ÉQUIPEMENTS COURANTS |  |  |  | 0
D.1.4.1 | Lustrerie |  |  |  | 0
Type A30 | Luminaire référence A30 suivant CCTP | u | 3 |  | 0
Type A36 | Luminaire référence A36 suivant CCTP | u | 9 |  | 0
Type A48 | Luminaire référence A48 suivant CCTP | u | 5 |  | 0
Type A54 | Luminaire référence A54 suivant CCTP | u | 2 |  | 0
Type BA | Luminaire référence BA suivant CCTP | u | 9 |  | 0
Type BE | Luminaire référence BE suivant CCTP | u | 2 |  | 0
Type C | Luminaire référence C suivant CCTP | u | 7 |  | 0
Type D20 | Luminaire référence D20 suivant CCTP | u | 6 |  | 0
Type D31 | Luminaire référence D31 suivant CCTP | u | 2 |  | 0
Type E | Luminaire référence E suivant CCTP | u | 1 |  | 0
Type F | Luminaire référence F suivant CCTP | u | 5 |  | 0
Type G | Luminaire référence G suivant CCTP | u | 2 |  | 0
Type H | Luminaire référence H suivant CCTP --> cf. logement | PM |  |  | 0
Type I | Luminaire référence I suivant CCTP | u | 2 |  | 0
Type J | Luminaire référence J suivant CCTP | u | 15 |  | 0
Type K | Luminaire référence K suivant CCTP | u | 3 |  | 0
Type L | Luminaire référence L suivant CCTP | u | 5 |  | 0
Type EXT1 | Luminaire référence EXT1 suivant CCTP | u | 10 |  | 0
D.1.4.2 | Appareillages et distribution |  |  |  | 0
| Appareillage selon CCTP au choix de l'Architecte : |  |  |  | 0
| Commande à clé salle d'activités | u | 3 |  | 0
| Interrupteur va-et-vient | u | 2 |  | 0
| Commandes de BSO : télécommandes prévues par le lot Menuiseries | PM |  |  | 0
| Variateur d'intensité lumineuse | u | 11 |  | 0
| Bouton-poussoirs lumineux | / |  |  | 0
| Interrupteurs simple allumage | u | 2 |  | 0
| Interrupteurs lumineux | u | 1 |  | 0
| Prise de courant 10/16 A+T (hors PC dédiées à l'informatique) | u | 57 |  | 0
| Prise spécialisée 20 A+T | u | 4 |  | 0
| Prise spécialisée 32 A+T MONO | u | 2 |  | 0
| Prise de courant étanche | u | 1 |  | 0
| Alimentation des appareils d'éclairage prévus au § D.1.4.1 | ens | 88 |  | 0
| Détection de présence : |  |  |  | 0
| Détecteurs de mouvements en saillie 140° ou 200° | u | 1 |  | 0
| Détecteurs de mouvements encastrées 360° ou "spécial couloirs" | u | 7 |  | 0
0
D.1.5 | ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS DIVERS |  |  |  | 0
D.1.5.1 | Alimentations diverses |  |  |  | 0
a) | Alimentations éclairage extérieur en façade |  |  |  | 0
| Interrupteur crépusculaire | u | 1 |  | 0
| Horloge de programmation annuelle | u | 1 |  | 0
| Alimentation des appareils d'éclairage (cf. § D.1.4.1) | PM |  |  | 0
b) | Alimentations centrale d'alarmes techniques |  |  |  | 0 | =
| Ligne de report de défauts entre centrale d'alarmes modulaires et tableau de synthèse des alarmes suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
c) | Alimentations pour alarme incendie |  |  |  | 0
| Câble U1000 R2V cuivre de section 3G1,5 mm² pour tableau d'alarme incendie | ens | 1 |  | 0
d) | Alimentations pour alarme anti-intrusion |  |  |  | 0
| Câble U1000 R2V cuivre de section 3G1,5 mm² pour équipements alarme | ens | 1 |  | 0
D.1.5.2 | Alimentations pour les autres lots |  |  |  | 0
a) | Alimentations pour éclairage extérieur du lot VRD |  |  |  | 0
| Raccordement des câbles pour les luminaires extérieurs VRD | ens | 1 |  | 0
| Protections en armoires électriques bâtiment | ens | 1 |  | 0
| Luminaires, socles, câbles, fourreaux et accessoires prévus par le lot VRD | PM |  |  | 0
| Coordination avec le lot VRD | PM |  |  | 0
b) | Alimentations pour centrales de ventilation mécanique |  |  |  | 0
| Ligne 3G2,5/5G2,5 mm² en câble U1000 R2V sous conduit compris disjoncteur et protection différentielle | ens | 1 |  | 0
| Ligne 3G2,5 mm² en câble CR1 sous conduit compris disjoncteur et protection différentielle | ens | 1 |  | 0
| Ligne de report de défaut jusqu'en armoire | ens | 2 |  | 0
c) | Alimentation machinerie embarquée ascenseur |  |  |  | 0
| Câble U1000 R2V cuivre de section 5G16 mm² pour force motrice | ens | 1 |  | 0
| Câble U1000 R2V cuivre de section 3G2.5 mm² pour lumière | ens | 1 |  | 0
| Ligne de report de défaut jusqu'en armoire | ens | 1 |  | 0
d) | Alimentations pour chaufferie gaz |  |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² cuivre sous fourreau pour équipements | ens | 2 |  | 0
e) | Alimentations pour chauffe eau |  |  |  | 0
| Câble U1000 R2V cuivre de section 5G2,5 mm² compris sectionneur, disjoncteur et protection différentielle | ens | 2 |  | 0
f) | Alimentations pour sèche-mains sanitaires |  |  |  | 0
| Ligne 3G2,5 mm² en câble U1000 R2V sous conduit avec sortie de câble murale compris disjoncteur et protection différentielle | ens | 4 |  | 0
g) | Alimentations pour stores |  |  |  | 0
| Câbles U1000 R2V cuivre de section 3/5G1,5 mm² pour moteurs de stores | ens | 6 |  | 0
h) | Alimentations pour équipements photovoltaïques |  |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² cuivre sous fourreau pour équipements | ens | 2 |  | 0
i) | Alimentations pour équipements cuisine |  |  |  | 0
| Ligne 5G4 mm² en câble U1000 R2V sous conduit avec sortie de câble murale compris disjoncteur et protection différentielle | ens | 1 |  | 0
| Ligne 3G2,5 mm² en câble U1000 R2V sous conduit avec sortie de câble murale compris disjoncteur et protection différentielle | ens | 3 |  | 0
D.1.5.3 | Fourreaux pour courants faibles |  |  |  | 0
a) | Fourreau pour alarme incendie Ø25 suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
b) | Fourreau pour alarme anti intrusion Ø25 suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.5.4 | Chemins de câbles |  |  |  | 0
| Chemins de câbles Courants Forts | ens | 1 |  | 0
| Chemins de câbles Courants Faibles | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Lustrerie - Appareillages - Alimentations - Fourreaux en € HT |  |  |  | 0
0
D.1.6 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
D.1.6.1 | Eclairage d'évacuation |  |  |  | 0
| Blocs autonomes à LEDs (1.2W), modèles agréés suivant CCTP | u | 26 |  | 0
D.1.6.2 | Eclairage d'ambiance |  |  |  | 0
| Blocs autonomes à LEDs (1.5W), modèles agréés suivant CCTP | SO |  |  | 0
D.1.6.3 | Alimentation des blocs de secours suivant CCTP | ens | 26 |  | 0
D.1.6.4 | Surveillance de l’installation |  |  |  | 0
| Système de surveillance de l’installation suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Alimentation 3G1.5 mm² | ens | 1 |  | 0
0
D.1.7 | ALARMES TECHNIQUES |  |  |  | 0
| Bloc modulaire d'alarme technique 3 directions suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Tableau de report de synthèse de défauts avec voyants en coffret suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Câblages et repérages | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Eclairage de Sécurité - Alarmes techniques en € HT |  |  |  | 0
0
D.1.8 | INSTALLATION DU LOGEMENT |  |  |  | 0
D.1.8.1 | Coffret technique pour GTL |  |  |  | 0
| Ensemble coffret technique entièrement équipé, avec coffret d'habillage et porte et goulottes selon descriptif : |  |  |  | 0
| GTL pour logement | ens | 1 |  | 0
D.1.8.2 | Equipement des logements |  |  |  | 0
| Distribution : |  |  |  | 0
| Pour T2 | ens | 1 |  | 0
| Appareillage encastré suivant CCTP : |  |  |  | 0
Type H | Luminaire référence H suivant CCTP | u | 7 |  | 0
Type I | Luminaire référence I suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Interrupteurs simple allumage | u | 6 |  | 0
| Interrupteurs va et vient | u | 2 |  | 0
| Boutons poussoirs | so |  |  | 0
| Télérupteurs | so |  |  | 0
| Boutons poussoirs VMC en cuisine pour commande double débit | u | 1 |  | 0
| Prises 10/16 A + T à éclisse | u | 18 |  | 0
| Prises 20 A + T Spécialisées | u | 1 |  | 0
| Boîtes terminales 32 A + T | u | 1 |  | 0
| BP Sonnerie Palier | u | 1 |  | 0
| Alimentations des luminaires | ens | 8 |  | 0
D.1.8.3 | Alimentations spécifiques |  |  |  | 0
a. | Alimentation VMC logement |  |  |  | 0
| Extracteur : câble série H07 VU 3 x 2,5 mm² | ens | 1 |  | 0
| Transformateurs : câble série H07 VU 3 x 1,5 mm² | ens | 2 |  | 0
| Commandes double débits : câble série H07 VU 2 x 1 mm² | ens | 1 |  | 0
b. | Alimentation Hotte de cuisine |  |  |  | 0
| Une ligne 3 x 2.5 mm² en 3 conducteurs H07 VU suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
c. | Alimentation meuble de SDB logement |  |  |  | 0
| Une ligne 3 x 1.5 mm² en 3 conducteurs H07 VU suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
d. | Alimentation amplificateur TV logement |  |  |  | 0
| Une ligne 3 x 1.5 mm² en 3 conducteurs H07 VU suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
e. | Alimentation pour stores |  |  |  | 0
| Une ligne 3(5) x 1.5 mm² en 3 conducteurs H07 VU suivant CCTP | ens | 3 |  | 0
D.1.8.4 | Sonnerie d'entrée suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.8.5 | Détecteurs de fumées (DAAF) |  |  |  | 0
| Détecteurs de fumées (DAAF) suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Installation du logement en € HT |  |  |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE en € HT |  |  |  | 0
0
D.2 | COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
0
D.2.1 | TELEPHONE |  |  |  | 0
D.2.1.1 | Parties communes |  |  |  | 0
| Raccordement au réseau Orange suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Cheminement horizontal en enterré sous fourreaux suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Réglette de distribution PDI 7 paires | u | 2 |  | 0
| Câblage : |  |  |  | 0
| - câble 14 paires série 88 en extérieur et toutes sujétions | ml | 60 |  | 0
D.2.1.2 | Entités |  |  |  | 0
| Câble catégorie 6 14 paires entre réglette et TRI | m | 15 |  | 0
| TRI et DTI suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
D.2.1.3 | D.2.1.3 Distribution et prises RJ45 |  |  |  | 0
| Câble catégorie 6 4 paires entre DTI et RJ 45 | ens | 6 |  | 0
| Prise RJ 45 locaux | u | 3 |  | 0
| Prise RJ 45 Photovoltaïque | u | 1 |  | 0
| Prise RJ 45 Chaudière gaz | u | 1 |  | 0
| Prise RJ 45 Ascenseur | u | 1 |  | 0
D.2.1.4 | Réception de l'installation |  |  |  | 0
| Tests, repérages et autocontrôle suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Téléphone en € HT |  |  |  | 0
D.2.3 | ALARME INCENDIE TYPE 4 |  |  |  | 0
D.2.3.1 | Tableau de signalisation d'alarmes type 4 |  |  |  | 0
| Tableau équipé 2 zone de détection suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique | PM |  |  | 0
D.2.3.2 | Déclencheurs manuels |  |  |  | 0
| Déclencheurs manuels suivant CCTP | u | 7 |  | 0
D.2.3.3 | Détecteurs automatiques d'incendie | SO |  |  | 0
D.2.3.4 | Diffuseurs sonores et visuels d'alarme |  |  |  | 0
| Sirènes suivant CCTP | u | 4 |  | 0
| Sirènes + flash suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Flash suivant CCTP | u | 4 |  | 0
D.2.3.5 | Dispositifs de sécurité | SO |  |  | 0
D.2.3.6 | Alimentation électrique de sécurité (AES) | SO |  |  | 0
D.2.3.7 | Alimentations et câblages |  |  |  | 0
| Alimentations et câblages suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.2.3.8 | Mise en service | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Alarme incendie en € HT |  |  |  | 0
0
D.2.3 | RESEAU TELEPHONIQUE DU LOGEMENT |  |  |  | 0
D.2.3.1 | Arrivée téléphonique |  |  |  | 0
| Raccordement au réseau France Télécom suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement rocade 4 paires 9/10ème agréée Orange (câble catégorie 6) sous fourreau aiguillé Ø50 | ml | 20 |  | 0
D.2.3.2 | Equipements du logement |  |  |  | 0
a. | Le Tableau de communication Optique |  |  |  | 0
| Tableau de communication entièrement équipé pour 5 prises suivant CCTP : pour logements Type 3 et plus | ens | 1 |  | 0
b. | Les prises de communication |  |  |  | 0
| RJ45 suivant CCTP | u | 4 |  | 0
c. | Câblage suivant CCTP |  |  |  | 0
| Câble HVDI grade 2 blindé 800MGHz par prise | ens | 4 |  | 0
d. | Contrôle et recette technique par logement | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Réseau téléphonique du logement en € HT |  |  |  | 0
D.2.4 | RESEAU TELEVISION DU LOGEMENT
D.2.4.1 | Groupe d'antennes |  |  |  | 0
| L'entreprise s'assurera que les niveaux de réception sont suffisants sur le site, autrement elle proposera dans son chiffrage une parabole pour la réception des chaînes. | PM |  |  | 0
| Antennes terrestres : 1 UHF TNT + 1 FM selon CCTP | ens | 1 |  | 0
D.2.4.2 | Mâts support | ens | 1 |  | 0
D.2.4.3 | Station de tête |  |  |  | 0
| Amplificateur et filtre suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.2.4.4 | Câblage principal | ens | 1 |  | 0
D.2.4.5 | Distribution du logement |  |  |  | 0
a. | BRU suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
b. | Connecteurs suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
c. | Câble dans logement suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
d. | Prises TV / FM / SAT ( y compris boîte d'encastrement) | u | 2 |  | 0
D.2.4.6 | Travaux divers | ens | 1 |  | 0
D.2.4.7 | Contrôles et conformité | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Réseau télévision du logement en € HT |  |  |  | 0
0
| TOTAL COURANTS FAIBLES en € HT |  |  |  | 0
0
| TRAVAUX DIVERS | PM |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS en € HT |  |  |  | 0
RECAPITULATIF :
| Sous-Total Prestations connexes en € HT |  |  |  | 0
| Sous-Total Electricité en € HT |  |  |  | 0
| Sous-Total Courants faibles en € HT |  |  |  | 0
Montant H.T. DU LOT N°13 ELECTRICITE - COUR. FAIBLES |  |  |  | € | 0
T V A |  |  |  | 20% | 0
Montant H.T. DU LOT N°13 ELECTRICITE - COUR. FAIBLES |  |  |  | € | 0

## Appareillage
REFERENCE DU DOSSIER : | Centre de loisirs - Le Touvet (38)
GRILLE D'EQUIPEMENT DES LOCAUX : ECLAIRAGE / COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
| LUSTRERIE | [19 empty] | COMMANDES | [10 empty] | EQUIPEMENTS
| POINT LUMINEUX | LUMINAIRE TYPE A30 | LUMINAIRE TYPE A36 | LUMINAIRE TYPE A48 | LUMINAIRE TYPE A54 | LUMINAIRE TYPE BA | LUMINAIRE TYPE BE | LUMINAIRE TYPE C | LUMINAIRE TYPE D20 | LUMINAIRE TYPE D31 | LUMINAIRE TYPE E | LUMINAIRE TYPE F | LUMINAIRE TYPE G | LUMINAIRE TYPE H | LUMINAIRE TYPE I | LUMINAIRE TYPE J | LUMINAIRE TYPE K | LUMINAIRE TYPE L | LUMINAIRE TYPE EXT1 |  | INTERRUPTEUR SA | INTERRUPTEUR VV | CONTACT FEUILLURE | ALIM BSO | VARIATEUR | BP | INTER. LUMINEUX | TELERUPTEUR/VARIATEUR | Détect. Mouvt Apparent | Détect. Mouvt Encastré | Détect. Mouvt Enc. DALI | PC 10/16A+T | PC 10/16A+T Info | PC Etanche | PC 20A+T spécialisée | PC 32A+T spécialisée | PRISE RJ 45 | TELEPHONE COMBINE | PRISE TELEVISION | BLOC DE SECOURS | BLOC D'AMBIANCE | DECLENCH. MANUEL | SIRENE D'ALARME | SIR. D'ALARME FLASH | FLASH D'ALARME | DAS SORTIE SECOURS | DETECTEURS INCENDIE | DETECTEUR INTRUSION | SIRENE INTRUSION | CLAVIER INTRUSION
NIVEAU / ZONE / LOCAL | PTL | A30 | A36 | A48 | A54 | BA | BE | C | D20 | D31 | E | F | G | H | I | J | K | L | EXT1 |  | SA | VV | CT | BSO | VA | BP | MN | TL | DE | DE | DE | PC | PCI | PCE | 20 | 32 | RJ | TEL | TV | BS | AMB | DMA | SA | SAF | FL | DAS | DF | DEI | SI | CLI | COMMENTAIRES
0
RDC | 0
0
Salle d'activité | 8 |  |  |  |  | 6 | 2 | [13 empty] | BSO: 2; VA: 3; PC: 6 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | [7 empty] | -TGBT -Report d'alarmes techniques
Cuisine Ludique | 3 |  |  |  |  | 3 | [14 empty] | BSO: 1; VA: 1; PC: 10 | 2 | 1 | [14 empty] | -Alim ECS -Alim Hotte
Escalier existant | 3 | [14 empty] | 3 | [23 empty] | 2
Accueil/Vestiaires | 7 | [10 empty] | 5 | 2 | [26 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | -Coupures d'urgences | bar: BSO; DE; PC
Sanitaires | 7 | [7 empty] | 6 | 1 | [10 empty] | DE: 4; PC: 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [6 empty] | -Alim chaudière -Alim traitement de l'eau
Rangement | 1 | [15 empty] | 1
0
ETAGE 1 | 0
0
Salle d'activité | 8 |  | 4 | 3 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | SA: 1; BSO: 3; VA: 3; PC: 8 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 1
Repos | 4 |  | 4 | [40 empty] | 1 | bar: BSO to VA; PC
Sanitaires | 8 | [6 empty] | 7 |  |  | 1 | [9 empty] | DE: 2; PC: 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Escalier existant | 3 | [14 empty] | 3 | [23 empty] | 2
Rangement | 1 | [15 empty] | 1
0
ETAGE 2 | 0
0
Salle d'activité | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | SA: 1; BSO: 2; VA: 3; PC: 8 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | [7 empty] | -Alim onduleur -Alim ECS
Escalier existant | 3 | [14 empty] | 3 | [23 empty] | 2
Degagement | 1 | [8 empty] | 1 | [29 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | -Sonnette logement | bar: DE
Rangement | 1 | [15 empty] | 1
0
Dgt logt | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | VV: 2; PC: 1 |  |  | 1
Séjour/Cuisine logt | 4 | [12 empty] | 3 | 1 | [5 empty] | SA: 3; BSO: 2; PC: 11 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | -Alim hotte -Alim bouche VMC -Inter. VMC
Chambre logt | 2 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | SA: 1; BSO: 1; PC: 4 |  |  | 1 |  | 1
Sdb logt | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | SA: 2; PC: 2 | [16 empty] | -Alim bouche VMC -Alim groupe VMC -Alim Sdb
0
COMBLES | 5 | [16 empty] | 5 | [21 empty] | 2 | [10 empty] | -Alim CTA - Alim ventilateur de conduit | bar: MN; PCE
0
EXTERIEUR | 0
0
Escalier extérieur | 6 | [14 empty] | 6 | [20 empty] | 1 |  |  | 8 | [10 empty] | -Horloge + cellule crepuscul -Alim ascenseur
Façades | 10 | [17 empty] | 10 | [31 empty] | -Horloge + Cellule crépuscul -Coffret ENEDIS
0
TOTAL BAT | 96 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15 | 3 | 5 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 57 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 26 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0