## avant propos
Centre de loisirs - Le Touvet (38) | 2018012
DCE DPGF DU LOT N°12 : PLOMBERIE SANITAIRES – CHAUFFAGE GAZ – VENTILATION
AVANT-PROPOS
Ce document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité de la nature des matériaux et des quantités nécessaires pour une parfaite mise en oeuvre des travaux prévus au descriptif.
Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales, etc...
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail.
Les prix seront indiqués en Euro ( € )

## DPGF
Centre de loisirs - Le Touvet (38) |  |  |  |  | 2018012
DCE DPGF DU LOT N°12 : PLOMBERIE SANITAIRES – CHAUFFAGE GAZ – VENTILATION
Article | Désignation | Type | Qté | Px Unitaire | Px Total
D.0 | PRESTATIONS CONNEXES
0
D.0.1 | PRESCRIPTIONS ETANCHEITE A L’AIR | PM |  |  | 0
0
D.0.2 | VISITE PREALABLE | PM |  |  | 0
0
D.0.3 | LABEL & QUALIGAZ |  |  |  | 0
| Contrôle QUALIGAZ des installations de chauffage | ens | 1 |  | 0
| Niveau RT 2017 Existant | PM |  |  | 0
0
D.0.4 | INSTALLATIONS DE CHANTIER selon CCTP | ens | 1 |  | 0
0
D.0.5 | TRAVAUX DE DEPOSE ET D’EVACUATION selon CCTP | ens | 1 |  | 0
0
D.0.6 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES |  |  |  | 0
| Gros percements en murs Ø 75 mm moyen | ens | 2 |  | 0
| Gros percements en murs Ø 100 mm moyen | ens | 2 |  | 0
| Gros percements en murs Ø 125 mm moyen | ens | 1 |  | 0
| Gros percements en murs Ø 150 mm moyen | ens | 1 |  | 0
| Regarnissages dans un matériau identique au support | ens | 6 |  | 0
| TOTAL PRESTATIONS CONNEXES en € HT |  |  |  | 0
D.1 | PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0
0
D.1.1 | ADDUCTION ET DISTRIBUTION GENERALE D'EAU FROIDE - ROBINETTERIE |  |  |  | 0
D.1.1.1 | Réseau d’adduction en polyéthylène haute densité |  |  |  | 0
| Tube PEHD Ø 24,8 X 32 mm prévu aux lots VRD & Gros Œuvre | PM |  |  | 0
| Raccords PEHD / Cuivre DN 25 int | ens | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement direct type ¼ de tour DN 32 équipée suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.1.2 | Equipements pour adduction |  |  |  | 0
| Vannes d'arrêt général type 1/4 de tour DN 25 | u | 2 |  | 0
| Clapet anti-pollution DN 25 | u | 1 |  | 0
| Filtre à tamis inox suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Détendeur réglable à 3 bar avec manomètre | u | 1 |  | 0
| Compteur d’eau avec sortie à impulsions | u | 1 |  | 0
| Anti-tartre type BWT Aquatotal suivant CCTP yc raccordt élec | u | 1 |  | 0
D.1.1.3 | Réseaux apparents en cuivre écroui |  |  |  | 0
| Distribution en eau froide en cuivre écroui, compris fixations, accessoires, coudes etc : entre la chaufferie et les nourrices |  |  |  | 0
| - 20 x 22 mm | m | 2 |  | 0
| - 26 x 28 mm | m | 6 |  | 0
| - 14 x 16 mm pour point de puisage | m | 15 |  | 0
D.1.1.4 | Calorifuge des canalisations |  |  |  | 0
| Manchons isolants ARMAFLEX AC 19 mm , pour Ø ext : |  |  |  | 0
| - Ø 22 | m | 2 |  | 0
| - Ø 28 | m | 6 |  | 0
| - Ø 16 | m | 15 |  | 0
D.1.1.5 | Anti-bélier à ressort |  |  |  | 0
| Localisation : au niveau des nourrices eau froide | ens | 3 |  | 0
| Sous-Total Plomberie Adduction générale d'eau froide - robinetterie en € HT |  |  |  | 0
D.1.2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE – EAU CHAUDE – EAU MITIGEE |  |  |  | 0
D.1.2.1 | Tube cuivre écroui apparent |  |  |  | 0
| Tube cuivre écroui pour distribution EF et EC : |  |  |  | 0
| - 20 x 22 mm | m | 64 |  | 0
| Accessoires : Vannes 1/4 de tour à boisseau sphérique, Té équilibrage etc… | ens | 1
D.1.2.2 | Calorifuge |  |  |  | 0
| Manchons isolants ARMAFLEX AC 24 mm , pour Ø ext : |  |  |  | 0
| - Ø 22 | m | 64 |  | 0
D.1.2.3 | Nourrices |  |  |  | 0
| Nourrices équipées avec vannes sur chaque départ suivant plans | ens | 8 |  | 0
D.1.2.4 | Tube PER en faux-plafond |  |  |  | 0
| Tube PER en fx-pld et cloison avec fourreau ICT selon CCTP : |  |  |  | 0
| - 10 x 12 mm WC | m | 45 |  | 0
| - 13 x 16 mm | m | 108 |  | 0
| - 16 x 20 mm Douches et Eviers | m | 70 |  | 0
D.1.2.5 | Tube PE multicouches pré-isolé sous dallage |  |  |  | 0
| Tube PE multicouches pré-isolé avec 10 mm Ø 16/20 mm sous dallage et hors gel avec fourreau TPC selon CCTP, raccords, fixations et sujétions | m | 40 |  | 0
D.1.2.6 | Tube PE multicouches pré-isolé |  |  |  | 0
| Tube en PE Multicouches pré-isolé avec 10 mm Ø 16/20 mm avec fourreau, raccords, fixations et sujétions | m | 20 |  | 0
| Sous-Total Plomberie Distribution eau froide - eau chaude - eau mitigée en € HT |  |  |  | 0
D.1.3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | 0
D.1.3.1 | Chauffe-eau électrique instantané compact |  |  |  | 0
| Chauffe-eau électrique instantané compact forte puissance suivant CCTP, compris raccordement EU, élec, accessoires de montage, robinet d'arrêt etc… | ens | 2 |  | 0
D.1.3.3 | Mitigeurs individuels |  |  |  | 0
| Mitigeurs individuels équipés suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
| 2 Filtres et 2 vannes d'arrêt DN 20 suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
| Sous-Total Plomberie Production d'eau chaude sanitaire en € HT |  |  |  | 0
D.1.4 | APPAREILS SANITAIRES DU CENTRE DE LOISIRS |  |  |  | 0
D.1.4.1 | Déversoir mural de 45 à grille suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.2 | Ensemble WC suspendu PMR suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.3 | Ensemble WC suspendu suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.4 | Cuvette WC enfant suspendue suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.5 | Cuvette WC bébé suivant CCTP | ens | 3 |  | 0
D.1.4.6 | Douche de 90 à poser suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.7 | Plan de toilette de 155 mural PMR suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.8 | Lavabo collectif mural sanitaires enfants suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.9 | Lave-Mains d’angle suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.10 | Evier à encastrer de 120 suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
D.1.4.11 | Plonge cuisine suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.12 | Attentes cuisine Eau Froide, Eau Chaude, Eaux usées suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
D.1.4.13 | Equipement pour lave-vaisselle suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.14 | Equipement pour lave-linge suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.15 | Equipement pour sèche-linge suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.16 | Robinet de puisage eau froide + vannes d'arrêt suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
D.1.4.17 | Siphons de sol | PM |  |  | 0
D.1.4.18 | Accessoires sanitaires | PM |  |  | 0
0
D.1.5 | APPAREILS SANITAIRES DU LOGEMENT |  |  |  | 0
D.1.5.1 | Douche de 90 avec parois de douche suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.5.2 | Meuble de SDB de 80 suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.5.3 | Ensemble WC à poser suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.5.4 | Kitchenette équipée suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.5.5 | Equipement pour lave-vaisselle suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.5.6 | Equipement pour lave-linge suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Plomberie Appareils sanitaires en € HT |  |  |  | 0
D.1.6 | ASSAINISSEMENT - EVACUATIONS
D.1.6.1 | Canalisations en PVC M1 |  |  |  | 0
| Canalisations en PVC M1 pour chutes EU, EV, ventilations primaires et EP intérieures : |  |  |  | 0
| - Ø 100 mm | m | 23 |  | 0
D.1.6.2 | Canalisations type chute unique |  |  |  | 0
| Canalisations en PVC M1 avec système de culottes Colena ou Chutunic, pour réalisation des chutes verticales uniques EU+EV suivant CCTP : |  |  |  | 0
| - Ø 100 mm | m | 6 |  | 0
D.1.6.3 | Dévoiements en conduit acoustique |  |  |  | 0
| Canalisations type FRIAPHON avec 5 cm de laine de roche et 2 bandes plâtrées pour dévoiements chutes EU/EV et EP intérieures : |  |  |  | 0
| - Ø 100 mm | m | 15 |  | 0
D.1.6.4 | Chapeaux de ventilation | PM |  |  | 0
D.1.6.5 | Avaloirs de terrasse | PM |  |  | 0
D.1.6.6 | Evacuations des appareils sanitaires |  |  |  | 0
| Tube PVC, compris coudes, pièces de raccord etc : |  |  |  | 0
| - Ø 32 mm | m | 2 |  | 0
| - Ø 40 mm | m | 15 |  | 0
| - Ø 50 mm | m | 4 |  | 0
| - Ø 100 mm | m | 7 |  | 0
D.1.6.7 | Ventilation primaire |  |  |  | 0
| Chapeau de toiture : prévu au lot Charpente Couverture | PM |  |  | 0
| Ventouse Anti-Vide DN 100 + grille intérieure / extérieure | ens | 1 |  | 0
| Ventouse Anti-Vide DN 50 + grille intérieure | ens | 2 |  | 0
0
D.1.7 | EVACUATIONS SOUS DALLAGES (HORS LOT) | PM |  |  | 0
| Sous-Total Plomberie Assainissement Evacuations en € HT |  |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES en € HT |  |  |  | 0
D.2 | CHAUFFAGE GAZ NATUREL |  |  |  | 0
0
D.2.1 | CHAUFFERIE GAZ NATUREL |  |  |  | 0
D.2.1.1 | Chaudières à condensation double service |  |  |  | 0
| Chaudière à condensation au gaz naturel 34 kW équipée suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.2.1.2 | Accessoires chaudière |  |  |  | 0
| Equipements en DN 20 : |  |  |  | 0
| Vannes d’isolement type BS ¼ de tour | u | 2 |  | 0
| Thermomètres à plongeur, avec lecture linéaire à placer sur départs et retour primaire et secondaire. | u | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour | u | 1 |  | 0
| Robinets de vidange ¼ tour à purge - ø 15/21 avec bouchon et purgeur d'air automatique. | ens | 2 |  | 0
| Dispositifs anti-vibratiles pour fixation murale | ens | 1 |  | 0
D.2.1.3 | Comptage de calories |  |  |  | 0
| Compteur de calories général avec intégrateur suivant CCTP, compris vanne d'isolement, filtre à tamis, transformateur modulaire et sujétions. | ens | 1 |  | 0
D.2.1.4 | Traitement d’eau |  |  |  | 0
| Ensemble de matériel de traitement d’eau en chaufferie : filtre, vase d'injection, antitartre, produits et traitement des condensats suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.2.1.5 | Alimentation eau froide chauffage |  |  |  | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour, Ø 20/27 | u | 1 |  | 0
| Groupe de remplissage CALEFFI suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Compteur d'eau froide volumétrique | u | 1 |  | 0
| Robinet de puisage prévu au niveau des appareils sanitaires | PM |  |  | 0
| Vase d'injection de 15 litres prévu ci-avant | PM |  |  | 0
| Tuyau cuivre écroui Ø 20/22 avec calorifuge anti-condensation 24 mm | m | 3 |  | 0
| Etiquetage et repérage normalisé | ens | 1 |  | 0
D.2.1.6 | Expansion – sécurité – séparateur d’air |  |  |  | 0
a) | Vase d'expansion : 50 litres/1.5 bar + vanne et purgeur suivant cctp | ens | 1 |  | 0
b) | Soupape de sécurité : sans objet, comprise dans la chaudière | PM |  |  | 0
c) | Séparateur d’air : DN 25 avec brides et coquille isolante suivant cctp | ens | 1 |  | 0
D.2.1.7 | Panoplie hydraulique 24 kW |  |  |  | 0
| Collecteurs préfabriqués calorifugés suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.2.1.8 | Circuit chauffage PLANCHERS CHAUFFANTS Centre de loisirs : 10 kW |  |  |  | 0
| Pompe suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Equipements : Ø 33x42 : |  |  |  | 0
| Vannes d'arrêt type 1/4 de tour, B.S. avec raccord démontable | u | 4 |  | 0
| Vanne d’équilibrage type DANFOSS Quitus VDE 1400 | u | 1 |  | 0
| Manchons antivibratiles | u | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour | u | 1 |  | 0
| Thermomètres à plongeur avec doigt de gant sur départ et retour | u | 2 |  | 0
| Robinet de vidange 1/4 de tour Æ 15/21 avec bouchon | u | 2 |  | 0
| Purgeur d’air | u | 1 |  | 0
| Soupape différentielle | u | 1 |  | 0
| Vanne 3 voies motorisée | ens | 1 |  | 0
D.2.1.9 | Circuit chauffage PLANCHERS CHAUFFANTS Logement d’urgence : 2 kW |  |  |  | 0
| Pompe suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Equipements : Ø 15x21 : |  |  |  | 0
| Vannes d'arrêt type 1/4 de tour, B.S. avec raccord démontable | u | 4 |  | 0
| Vanne d’équilibrage type DANFOSS Quitus VDE 1400 | u | 1 |  | 0
| Manchons antivibratiles | u | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour | u | 1 |  | 0
| Thermomètres à plongeur avec doigt de gant sur départ et retour | u | 2 |  | 0
| Robinet de vidange 1/4 de tour Æ 15/21 avec bouchon | u | 2 |  | 0
| Purgeur d’air | u | 1 |  | 0
| Soupape différentielle | u | 1 |  | 0
| Vanne 3 voies motorisée | ens | 1 |  | 0
D.2.1.10 | Circuit chauffage BATTERIE EAU CHAUDE CTA : 12 kW |  |  |  | 0
| Pompe suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Equipements : Ø 20x27 : |  |  |  | 0
| Vannes d'arrêt type 1/4 de tour, B.S. avec raccord démontable | u | 2 |  | 0
| Vanne d’équilibrage type DANFOSS Quitus VDE 1400 | u | 1 |  | 0
| Manchons antivibratiles | u | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour | u | 1 |  | 0
| Thermomètres à plongeur avec doigt de gant sur départ et retour | u | 2 |  | 0
| Robinet de vidange 1/4 de tour Æ 15/21 avec bouchon | u | 2 |  | 0
| Purgeur d’air | u | 1 |  | 0
| Soupape différentielle | u | 1 |  | 0
D.2.1.11 | Tuyauteries |  |  |  | 0
| Tube acier tarif 1 ou 10, compris 2 couches de peinture antirouille : |  |  |  | 0
| Ø 33/42 | m | 2 |  | 0 | 0
| Ø 26/34 | m | 2 |  | 0 | 0
| Ø 20/27 | m | 2 |  | 0 | 0
| Ø 15/21 | m | 2 |  | 0 | 0
D.2.1.12 | Calorifuge |  |  |  | 0
| Coquilles isolantes épaisseur 50 mm et habillage PVC pour Ø ext : |  |  |  | 0
| Ø 42 | m | 2 |  | 0 | 0
| Ø 34 | m | 2 |  | 0 | 0
| Ø 27 | m | 2 |  | 0 | 0
| Ø 21 | m | 2 |  | 0 | 0
D.2.1.13 | Fumisterie – Ventilations |  |  |  | 0
a) | Conduit de fumées : raccord, conduit et ventouse suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
b) | Ventilations haute et basse de la chaufferie | SO |  |  | 0
D.2.1.14 | Evacuations des eaux usées et condensats | ens | 1 |  | 0
D.2.1.15 | Régulation – Electricité |  |  |  | 0
a) | Régulation : |  |  |  | 0
| Matériel de régulation, câblages, asservissements, ... suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
b) | Electricité : |  |  |  | 0
| Alimentations électriques de l'ensemble du matériel en chaufferie | ens | 1 |  | 0
c) | Armoire électrique : équipée suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
D.2.2 | DIVERS CHAUFFERIE |  |  |  | 0
D.2.2.1 | Sécurité chaufferie |  |  |  | 0
| Extincteurs suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
| Affichettes réglementaires pour chaufferie, extincteurs, sortie de secours | ens | 1 |  | 0
D.2.2.2 | Divers suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
D.2.3 | AMENAGEMENTS GAZ |  |  |  | 0
D.2.3.1 | Distribution et barrage gaz |  |  |  | 0
| Tube acier tarif 3 Ø 15x21 mm compris toutes sujétions de pose, peinture de protection et finition normalisée | m | 6 |  | 0
| Goulotte acier galvanisé type Oméga | m | 3 |  | 0
| Coffret de coupure en façade avec vanne DN 15 sous coffret normalisé | ens | 1 |  | 0
D.2.3.2 | Autres équipements |  |  |  | 0
| Ballon tampon de 9 litres équipé suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Flexible de raccordement chaudière | ens | 1 |  | 0
| Robinet de barrage et raccords | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Chauffage gaz naturel en € HT |  |  |  | 0
D.2.4 | DISTRIBUTION INTERIEURE DE CHAUFFAGE
D.2.4.1 | Canalisations principales |  |  |  | 0
| Tube acier tarif 1 ou 10, compris 2 couches de peinture antirouille : |  |  |  | 0
| Ø 33/42 | m | 18 |  | 0 | 0
| Ø 26/34 | m | 12 |  | 0 | 0
| Ø 20/27 | m | 74 |  | 0 | 0
| Ø 15/21 | m | 24 |  | 0
D.2.4.2 | Calorifuge |  |  |  | 0
| Manchons isolants de marque ARMAFLEX ép. 32 mm pour Ø ext : |  |  |  | 0
| Ø 42 | m | 18 |  | 0 | 0
| Ø 34 | m | 12 |  | 0 | 0
| Ø 27 | m | 74 |  | 0 | 0
| Ø 21 | m | 24 |  | 0 | 0
D.2.4.3 | Equilibrage |  |  |  | 0
| Equilibrage suivant CCTP : |  |  |  | 0
| Stabilisateur automatique de débit suivant CCTP, compris accessoires : |  |  |  | 0
| - DN 15 | u | 1 |  | 0
| - DN 20 | u | 3 |  | 0
| Vanne d'arrêt type 1/4 de tour, B.S. avec raccord démontable : |  |  |  | 0
| - DN 15 | u | 3 |  | 0
| - DN 20 | u | 9 |  | 0
| Purgeurs automatiques en sommets de colonnes | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Chauffage Distribution intérieure en € HT |  |  |  | 0
D.2.5 | EMISSION DE CHALEUR PAR PLANCHERS CHAUFFANTS
D.2.5.1 | Planchers chauffants |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tubes polyéthylène réticulés PE-X BAO Ø 13 x 16 mm. Classe 2 (application pour chauffage par le sol). Suivant CCTP. | m | 1300 |  | 0
| Y compris treillis métallique fin pour la fixation sur isolant dans la chape, bandes autocollantes périphériques et liens de maintien des tubes suivant CCTP | PM |  |  | 0
| Manchons isolants en circulations. | PM |  |  | 0
| Mise à l'épreuve des circuits suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Chauffage provisoire électrique ou gaz pour chauffage en cours de chantier avant livraison du bâtiment | ens | 1 |  | 0
D.2.5.2 | Nourrices des planchers chauffants |  |  |  | 0
| Nourrices équipées suivant CCTP (Aller + Retour) | ens | 5 |  | 0
D.2.5.3 | Isolant de sol | SO |  |  | 0
| Sous-Total Chauffage Planchers chauffants en € HT |  |  |  | 0
D.3.5 | EMISSION DE CHALEUR PAR BATTERIES EAU CHAUDE | PM
| Sous-Total Chauffage Batteries en € HT |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE GAZ NATUREL en € HT |  |  |  | 0
D.3 | VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX CENTRE DE LOISIRS
0
D.3.1 | DIFFUSEURS ET ACCESSOIRES |  |  |  | 0
D.3.1.1 | Bouches d'extraction autoréglables et accessoires |  |  |  | 0
| Bouches autoréglables Ø 125 mm suivant CCTP : |  |  |  | 0
| 30 m3/h | u | 3 |  | 0 |  | 90
| 45 m3/h | u | 1 |  | 0 |  | 45
| 60 m3/h | u | 1 |  | 0 |  | 60
| 75 m3/h | / |  |  | 0 |  | 0
| 90 m3/h | u | 1 |  | 0 |  | 90
| Modules régulation type MAR Ø 160 mm suivant CCTP | u | 1 |  | 0
D.3.1.2 | Grilles carrées de reprise pour dalles |  |  |  | 0
| Diffuseurs reprise 600 x 600 mm + RAL + plenum et raccord en Ø 250 suivant CCTP | u | 2 |  | 0 |  | 750
| Modules régulation type MAR Ø 250 mm suivant CCTP | u | 2 |  | 0
D.3.1.3 | Grilles de soufflage |  |  |  | 0
| Grilles de soufflage murales double déflexion + RAL + plenum et raccord en Ø 160 suivant CCTP | u | 1 |  | 0 |  | 405
| Modules régulation type MAR Ø 160 mm suivant CCTP | u | 2 |  | 0
| Grilles de soufflage murales double déflexion + RAL + plenum et raccord en Ø 200 suivant CCTP | u | 3 |  | 0 |  | 750
| Modules régulation type MAR Ø 200 mm suivant CCTP | u | 3 |  | 0
| Grilles de soufflage murales double déflexion + RAL + plenum et raccord en Ø 250 suivant CCTP | u | 4 |  | 0 |  | 1500
| Modules régulation type MAR Ø 250 mm suivant CCTP | u | 4 |  | 0
| Grilles de soufflage murales double déflexion + RAL + plenum et raccord en Ø 315 suivant CCTP | u | 1 |  | 0 |  | 750
D.3.1.4 | Grilles de reprise |  |  |  | 0
| Grilles de reprise murales + RAL + plenum spécial et raccord en Ø 200 suivant CCTP | u | 1 |  | 0 |  | 405
| Modules régulation type MAR Ø 200 mm suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Grilles de reprise murales + RAL + plenum et raccord en Ø 315 suivant CCTP | u | 1 |  | 0 |  | 645
| Modules régulation type MAR Ø 315 mm suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Grilles de reprise en plafond + RAL + plenum spécial et raccord en 400x250 suivant CCTP | u | 1 |  | 0 |  | 1320
0
D.3.2 | RESEAUX DE DIFFUSION INTERIEURS |  |  |  | 0
| Alflex Alu Insonorisé entre bouches et réseau principal : |  |  |  | 0
| Ø 125 mm + 25 mm de laine minérale | m | 9 |  | 0
| Ø 160 mm + 25 mm de laine minérale | m | 4 |  | 0
| Ø 200 mm + 25 mm de laine minérale | m | 3 |  | 0
| Ø 250 mm + 25 mm de laine minérale | m | 8 |  | 0
| Ø 315 mm + 25 mm de laine minérale | m | 4 |  | 0
| Conduit rigide galvanisé pour réseau principal reprise : |  |  |  | 0
| Ø 125 | m | 8 |  | 0
| Ø 160 | m | 4 |  | 0
| Ø 200 | m | 7 |  | 0
| Ø 250 | m | 2 |  | 0
| Ø 315 | m | 8 |  | 0
| Ø 355 | m | 8 |  | 0
| 400 x 250 | m | 10 |  | 0
| Conduit rigide galvanisé pour réseau principal soufflage : |  |  |  | 0
| Ø 125 + 25 mm de laine minérale | m | 6 |  | 0
| Ø 160 + 25 mm de laine minérale | m | 2 |  | 0
| Ø 200 + 25 mm de laine minérale | m | 10 |  | 0
| Ø 250 + 25 mm de laine minérale | m | 4 |  | 0
| Ø 315 + 25 mm de laine minérale | m | 6 |  | 0
| Ø 355 + 25 mm de laine minérale | m | 8 |  | 0
| 400 x 250 + 25 mm de laine minérale | m | 12 |  | 0
| 450 x 250 + 25 mm de laine minérale | m | 7 |  | 0
| Coudes, tés, réductions, ... et accessoires à joints calorifugés | PM |  |  | 0
0
D.3.3 | GRILLES DE TRANSFERT ACOUSTIQUES |  |  |  | 0
| Grilles de transfert acoustiques rectangulaires ou circulaires dans les portes suivant plans pour 180 m3/h | ens | 1 |  | 0
0
D.3.4 | RESEAUX DE DIFFUSION EXTERIEURS |  |  |  | 0
| Conduit rigide spiralé galvanisé calorifugé 50 mm : |  |  |  | 0
| Ø 200 + 50 mm de laine minérale | m | 25 |  | 0
| Ø 315 + 50 mm de laine minérale | m | 13 |  | 0
| Ø 355 + 50 mm de laine minérale | m | 10 |  | 0
| Ø 500 + 50 mm de laine minérale | m | 36 |  | 0
| Coudes, tés, réductions, ... et accessoires à joints calorifugés | PM |  |  | 0
0
D.3.5 | PRISE D'AIR NEUF EN TOITURE |  |  |  | 0
| Prises d'air par chapeau de toiture Ø 500 mm suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
D.3.6 | REJET D'AIR VICIE EN TOITURE |  |  |  | 0
| Rejet d'air vicié par chapeau de toiture Ø 500 mm suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
D.3.7 | REGISTRES D'EQUILIBRAGE |  |  |  | 0
| Registres d’équilibrage circulaires à joints à commande manuelle : |  |  |  | 0
| Ø 200 | u | 2 |  | 0
| Ø 315 | u | 4 |  | 0
| Ø 355 | u | 2 |  | 0
0
D.3.8 | CLAPETS COUPE-FEU ET ACCESSOIRES |  |  |  | 0
| Clapets coupe-feu autocommandés avec fusilble thermique 70 °C yc talons pour cloisons et scellements CF : |  |  |  | 0
| Ø 200 | u | 4 |  | 0
| Ø 315 | u | 6 |  | 0
| Ø 355 | u | 2 |  | 0
| 400 x 250 | u | 1 |  | 0
| 450 x 250 | u | 1 |  | 0
0
D.3.9 | CENTRALES DOUBLE-FLUX ET ACCESSOIRES |  |  |  | 0
| Centrale ATLANTIC type ROTATECH-HG35EC avec châssis surélevé et batterie suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Accessoires : |  |  |  | 0
| Kits manchettes souple pour le soufflage et la reprise M0 Ø 500 mm | u | 4 |  | 0
| Pièges à sons à bulbe Ø 500 mm | u | 4 |  | 0
| Plots Antivivratiles pour pose au sol | ens | 1 |  | 0
| Interrupteur de proximité monté | u | 1 |  | 0
| Dépressostats pour contrôle de l’encrassement des filtres | u | 2 |  | 0
| Transmetteur de pression | u | 1 |  | 0
| Filtres de rechange : F7 + G4 pour air neuf et M5 pour reprise d’air vicié | u | 2 |  | 0
| Bypass proportionnel | u | 1 |  | 0
| Registre étanche antigel | u | 1 |  | 0
| Batterie eau chaude de chauffage de l'air insufflé et régulation | ens | 1 |  | 0
| Mise en service MES DF TERTIAIRE | ens | 1 |  | 0
0
D.3.10 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
| Raccordement électrique et équipements suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Interrupteur de proximité monté sur la centrale suivant CCTP | PM |  |  | 0
| Horloge de programmation intégrée à la centrale suivant CCTP | PM |  |  | 0
0
D.3.11 | EQUILIBRAGE AERAULIQUE suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL VENTILATION DOUBLE-FLUX CENTRE DE LOISIRS en € HT |  |  |  | 0
D.4 | VMC SIMPLE-FLUX CUISINE
0
D.4.1 | DIFFUSEURS ET ACCESSOIRES |  |  |  | 0
| Bouches d'extraction hygroréglables et accessoires |  |  |  | 0
| Bouches hygroréglables suivant CCTP : |  |  |  | 0
| 20/70 m3/h | u | 1 |  | 0
0
D.4.2 | RESEAUX D'EXTRACTION |  |  |  | 0
| Conduit souple spiralé type Alflex Alu Insonorisé, y compris accessoires : |  |  |  | 0
| Ø 125 mm + 25 mm de laine minérale | m | 1 |  | 0
| Conduit circulaire rigide spiralé galvanisé : |  |  |  | 0
| Ø 125 mm | m | 8 |  | 0
| Coudes, tés, réductions, ... et accessoires à joints | PM |  |  | 0
0
D.4.3 | CLAPETS COUPE-FEU ET ACCESSOIRES |  |  |  | 0
| Clapets coupe-feu autocommandés avec fusilble thermique 70 °C yc talons pour cloisons et scellements CF : |  |  |  | 0
| Ø 125 | u | 3 |  | 0
0
D.4.4 | VENTILATEUR D'EXTRACTION EN CAISSON ET ACCESSOIRES |  |  |  | 0
| Ventilateur de conduit Ø 125 mm avec colliers anti-vibratiles | ens | 1 |  | 0
| Options à chiffrer : |  |  |  | 0
| Piège à sons de gaine Ø 125 mm suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Variateur de vitesse | u | 1 |  | 0
| Inter de proximité | u | 1 |  | 0
| Manchettes souples M0 | u | 1 |  | 0
| Suspentes antivibratiles | ens | 1 |  | 0
0
D.4.5 | REJET D'AIR VICIE EN TOITURE |  |  |  | 0
| Rejet d'air vicié par chapeau de toiture Ø 125 mm suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total VMC SIMPLE-FLUX CUISINE en € HT |  |  |  | 0
D.5 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DU LOGEMENT |  |  |  | 0
0
D.5.1 | GROUPE D'EXTRACTION ET BOUCHES HYGROREGLABLES |  |  |  | 0
| Groupe de ventilation hygro B marque ALDES type EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW (HP) selon CCTP | u | 1 |  | 0
| Bouche cuisine BAHIA C36 PUSH | u | 1 |  | 0
| Bouche SDB/WC BAHIA BW21 PRESence | u | 1 |  | 0
| Bouton poussoir Cuisine | u | 1 |  | 0
| Interfaces 9V DC – 230 V AC d'alimentation des bouches élec. | ens | 2 |  | 0
0
D.5.2 | RESEAUX D'EXTRACTION, REFOULEMENT, ET SORTIE DE TOITURE |  |  |  | 0
D.5.2.1 | Reseau d'extraction |  |  |  | 0
| Gaines souples type Optiflex Ø 90 mm et accessoires de raccordement, y compris toutes sujétions : |  |  |  | 0
| - 90 mm | ml | 8 |  | 0
D.5.2.2 | Refoulement en toiture |  |  |  | 0
| Sorties de toit Ø 160 mm fournies par le présent lot et posées par le Charpentier suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Conduit en acier galvanisé + calorifuge 25 mm laine | ml | 6 |  | 0
0
D.5.3 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
D.5.3.1 | Raccordement électrique groupe VMC | ens | 1 |  | 0
D.5.3.2 | Raccordement électrique BP cuisine | ens | 1 |  | 0
D.5.3.3 | Raccordement électrique du transformateur des bouches électriques | ens | 2 |  | 0
0
D.5.4 | DETALONNAGE DES PORTES (POUR MEMOIRE – HORS LOT) | PM |  |  | 0
0
D.5.5 | ENTREES D’AIR HYGROREGLABLES ACOUSTIQUES |  |  |  | 0
| Fourniture d’entrées d’air acoustiques hygroréglables selon CCTP | u | 2 |  | 0
0
| TOTAL VMC SIMPLE FLUX DU LOGEMENT en € HT |  |  |  | 0
| TRAVAUX DIVERS | PM
| TOTAL TRAVAUX DIVERS en € HT |  |  |  | 0
RECAPITULATIF :
| Sous-Total Prestations connexes en € HT |  |  |  | 0
| Sous-Total Plomberie Sanitaires en € HT |  |  |  | 0
| Sous-Total Chauffage gaz naturel en € HT |  |  |  | 0
| Sous-Total Ventilation double flux du centre de loisirs en € HT |  |  |  | 0
| Sous-Total VMC simple-flux cuisine en € HT |  |  |  | 0
| Sous-Total VMC logement en € HT |  |  |  | 0
| Montant H.T. DU LOT N° 12 Plomberie Sanitaires CVC | € |  | 0
| T V A |  |  | 0
| Montant T.T.C. DU LOT N° 12 Plomberie Sanitaires CVC | € |  | 0
CACHET DE L'ENTREPRISE