## DQE
| 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Maitre d'ouvrage: Mairie 700 Grande Rue, 38660 LE TOUVET | [5 empty] | 1 | 1 | 1
Opération : salle rurale du Bresson Rénovation des installations thermiques et construction d’une chaufferie gaz Salle rurale du Bresson – Route de Bresson 38660 LE TOUVET
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
D.P.G.F.
Maîtrise d’œuvre : BET A3-SEREBA EUREKALP, Z.I. de Tire-Poix 38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE Contact : Ahmed SENHAJI Tel : 04 76 97 94 81 ahmed.senhaji@a3-sereba.fr
Bureau de contrôle :
Coordonnateur SPS :
Date : 21 mars 2018 |  |  | Version 1.1
N° | LIBELLE | U | Quantité | P.U. H.T. | Montant H.T.
1 | LOT unique : CHAUFFAGE VENTILATION
1.1.2.4 | Travaux en milieu occupé |  | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Travaux avec présence d'amiante |  | 0 | 0 | 0
1.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.2.1 | Aménagement du local chaufferie
1.2.1.1 | Depose / Evacuation |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Portes | U | 1 |  | 0
1.2.1.1.2 | Ballon ECS | ENS | 1 |  | 0
1.2.1.1.3 | Neutralisation éléctrique ballon ECS | ENS | 1 |  | 0
1.2.1.1.4 | Isolement hydraulique ballon ECS | ENS | 1 |  | 0
1.2.1.2 | Aménagement chaufferie |  | 0 |  | 0
1.2.1.2.1 | création d'un accés chaufferie | ENS | 2 |  | 0
1.2.1.2.2 | Porte 2 ventaux M0 CF 1h | U | 1 |  | 0
1.2.1.2.3 | Rebouchage CF 2h accés grande salle | ENS | 3 |  | 0
1.2.1.2.4 | Cloison de séparation M0 CF 2h | M² | 13.8 |  | 0
1.2.1.2.5 | Peinture cloison et doublage | M² | 36.8 |  | 0
1.2.1.2.6 | doublage M0 CF2h | M² | 9.2 |  | 0
1.2.1.2.7 | création d'un nouvelle accés grande salle | ENS | 3 |  | 0
1.2.1.2.8 | Repose repose de la porte d'accés grande salle | U | 1 |  | 0
1.2.1.3 | Divers |  | 0 |  | 0
1.2.1.3.1 | Création siphon de sol | ENS | 1 |  | 0
1.2.1.3.2 | Extincteur | U | 1 |  | 0
1.2.2 | Evacuation des fumées de combustion et ventilation du local chaufferie |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Conduit de fumée | ML | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Percements | U | 2 |  | 0
1.2.2.1.2 | Raccordement des chaudières | U | 1 |  | 0
1.2.2.1.3 | grille de protection pour aspiration d'air DIAM 100 | U | 2 |  | 0
1.2.2.1.4 | Conduit vertical inox calorifugé φ150mm | ml | 4 |  | 0
1.2.2.1.5 | Raccordements et carneaux | ENS | 1 |  | 0
1.2.2.1.6 | Chaises et colliers de fixation | ENS | 1 |  | 0
1.2.2.1.7 | Sortie de toit | ENS | 1 |  | 0
1.2.2.2 | Ventilation haute et basse du local chaufferie |  | 0 |  | 0
1.2.2.2.1 | percement VB | U | 1 |  | 0
1.2.2.2.2 | Percements VH | U | 2 |  | 0
1.2.2.2.3 | Ventilation haute | ENS | 1 |  | 0
1.2.2.2.4 | Chaises et colliers de fixation | ENS | 1 |  | 0
1.2.2.2.5 | Sortie de toit | ENS | 1 |  | 0
1.2.2.2.6 | Ventilation basse | U | 1 |  | 0
1.2.2.2.7 | Protection conduit fumée et VH | ML | 4.5 |  | 0
1.2.2.3 | Création d'une gaine "Pompier" |  |  |  | 0
1.2.2.3.1 | Percement gaine pompier | U | 1 |  | 0
1.2.2.3.2 | Raccord "ZAG" DN 300 | U | 1 |  | 0
1.2.2.3.3 | Pancarte indélébile | U | 1 |  | 0
1.2.2.4 | Modification de toiture |  | 0 |  | 0
1.2.2.4.1 | Dépose toiture | Ens | 1 |  | 0
1.2.2.4.2 | Chevêtre | Ens | 1 |  | 0
1.2.2.4.3 | Embase d'étanchéité tuiles | U | 2 |  | 0
1.2.2.4.4 | Réfection toiture et étanchéité | Ens | 1 |  | 0
1.2.3 | Alimentation gaz et eau
1.2.3.1 | Alimentation gaz chaufferie |  | 0 |  | 0
1.2.3.1.1 | Tube cuivre Diam 40/42 | Ml | 80 |  | 0
1.2.3.1.2 | Goulotte inox | ML | 5 |  | 0
1.2.3.1.3 | Tube Acier Diam 50/60 | ML | 8 |  | 0
1.2.3.1.4 | Tampon Gaz 50L | U | 1 |  | 0
1.2.3.1.5 | Robinet d'arrêt gaz à boisseaux sphérique | U | 1 |  | 0
1.2.3.1.6 | Coffret coupure Gaz | U | 1 |  | 0
1.2.3.1.6.1 | Filtre régulateur gaz 300/20 mbar | U | 1 |  | 0
1.2.3.1.6.2 | Canalisation gaz en tube acier dans le local chaufferie | ML | 10 |  | 0
1.2.3.1.6.3 | Signalisations, fourreaux, protections | Ens | 1 |  | 0
1.2.3.2 | Alimentation eau |  | 0 |  | 0
1.2.3.2.1 | Robinet de vidange | U | 1 |  | 0
1.2.3.2.2 | Disconnecteur contrôlable | U | 1 |  | 0
1.2.3.2.3 | Vase d'injection avec by-pass | U | 1 |  | 0
1.2.3.2.4 | Compteur eau froide | U | 1 |  | 0
1.2.3.2.5 | Filtre | U | 1 |  | 0
1.2.3.2.6 | adoucisseur | U | 1 |  | 0
1.2.3.2.7 | Kit de surpression Bipass | U | 1 |  | 0
1.2.3.2.8 | recharge de sel 25 kG | U | 1 |  | 0
1.2.3.2.9 | Vannes à boisseau sphérique 1/4 tour | U | 7 |  | 0
1.2.3.2.10 | Tube cuivre Diam 16/18 | Ml | 8 |  | 0
1.2.3.2.11 | calorifuge 9 mm | ML | 8 |  | 0
1.2.4 | Equipement électrique de la chaufferie |  | 0 |  | 0
1.2.4.1 | Raccordement electrique de la chaufferie |  | 0 |  | 0
1.2.4.1.1 | raccordement electrique | ENS | 1 |  | 0
1.2.4.2 | Eclairage du local chaufferie |  | 0 |  | 0
1.2.4.2.1 | Tube Plexo | U | 2 |  | 0
1.2.4.3 | Coffret de coupure | U | 1 |  | 0
1.2.4.4 | Armoire électrique chaufferie | U | 1 |  | 0
1.2.4.4.1 | Alimentation chaudière | U | 1 |  | 0
1.2.4.4.2 | Alimentation filtre désembouage | U | 1 |  | 0
1.2.4.4.3 | Alimentation vannes trois voies | U | 4 |  | 0
1.2.4.4.4 | Alimentation circulateurs chauffage | U | 4 |  | 0
1.2.4.4.5 | Alimentation adoucisseur | U | 1 |  | 0
1.2.5 | Chaudière et panoplie hydraulique
1.2.5.1 | Chaudière |  | 0 |  | 0
1.2.5.1.1 | Chaudière murale à condensation Type THISION EVO L 120 | U | 2 |  | 0
1.2.5.1.2 | Pompe vitesse variable Type Stratos 30/1-8 | U | 2 |  | 0
1.2.5.1.3 | Kit Collecteur 2 chaudières D/R | U | 1 |  | 0
1.2.5.1.4 | Bouteille de mélange | U | 1 |  | 0
1.2.5.1.5 | Neutralisation des condensats | U | 1 |  | 0
1.2.5.1.6 | Vase d'expansion compris vanne d'isolement | U | 1 |  | 0
1.2.5.2 | Désembouage préventif |  | 0 |  | 0
1.2.5.2.1 | Tube acier noir Diam 33/42 | ML | 10 |  | 0
1.2.5.2.2 | Calorifuge laine de roche 30 mm | ML | 10 |  | 0
1.2.5.2.3 | Filtre à boues magnétique | U | 1 |  | 0
1.2.5.2.4 | Roninet 1/4 de tour DN 32 | U | 3 |  | 0
1.2.5.2.5 | Pompe en aval | U | 1 |  | 0
1.2.5.2.6 | Kit de prise de pression | ENS | 1 |  | 0
1.2.5.2.7 | Raccordement électrique | ENS | 1 |  | 0
1.2.5.2.8 | traitement préventif | U | 20 |  | 0
1.2.5.2.9 | Accessoire de mis en œuvre, collier, … | ENS | 1 |  | 0
1.2.5.2.10 | Mise en service, essais | ENS | 1 |  | 0
1.2.5.3 | Distribution en chaufferie |  | 0 |  | 0
1.2.5.3.1 | Collecteurs en acier | U | 2 |  | 0
1.2.5.3.2 | Attente ECS Tube Acier Diam 33/42 | ML | 2 |  | 0
1.2.5.3.3 | Tube Acier Diam 50/60 | ML | 18 |  | 0
1.2.5.3.4 | Tube cuivre Diam 33/35 | ML | 56 |  | 0
1.2.5.3.5 | Tube cuivre Diam 26/28 | ML | 18 |  | 0
1.2.5.3.6 | Calorifuge 32 mm | ML | 74 |  | 0
1.2.5.3.7 | Calorifuge 25 mm | ML | 18 |  | 0
1.2.5.4 | Vanne trois voies |  | 0 |  | 0
1.2.5.4.1 | Vanne Trois voies DN15 | U | 2 |  | 0
1.2.5.4.2 | Vanne trois voies DN20 | U | 1 |  | 0
1.2.5.4.3 | Vannes trois voies DN25 | U | 2 |  | 0
1.2.5.4.4 | Vanne Trois voies DN50 | U | 1 |  | 0
1.2.5.5 | circulateurs |  | 0 |  | 0
1.2.5.5.1 | GRUNDFOS type Magna 3 32-40 | U | 1 |  | 0
1.2.5.5.2 | GRUNDFOS type Magna 3 32-40 | U | 1 |  | 0
1.2.5.5.3 | GRUNDFOS type Magna 3 32-100 | U | 1 |  | 0
1.2.5.5.4 | GRUNDFOS type Magna 3 32-60 | U | 1 |  | 0
1.2.5.5.5 | GRUNDFOS type Magna 3 32-80 | U | 1 |  | 0
1.2.5.6 | Vannes d'arrêt |  | 0 |  | 0
1.2.5.6.1 | Vannes d'arrêt papillon DN65 | U | 3 |  | 0
1.2.5.6.2 | Vannes d'arrêt papillon DN50 | U | 5 |  | 0
1.2.5.6.3 | Vannes d'arrêt à boisseaux sphériques DN25 | U | 17 |  | 0
1.2.5.6.4 | Vannes d'arrêt à boisseaux sphérique DN20 | U | 5 |  | 0
1.2.5.7 | Clapets anti retour |  | 0 |  | 0
1.2.5.7.1 | DN20 | U | 1 |  | 0
1.2.5.7.2 | DN25 | U | 3 |  | 0
1.2.5.7.3 | DN50 | U | 1 |  | 0
1.2.5.8 | Organe d'équilibrage |  | 0 |  | 0
1.2.5.8.1 | DN20 | U | 1 |  | 0
1.2.5.8.2 | DN25 | U | 3 |  | 0
1.2.5.8.3 | DN50 | U | 1 |  | 0
1.2.5.9 | Divers |  | 0 |  | 0
1.2.5.10 | Soupapes | U | 2 |  | 0
1.2.5.11 | Sonde de température doigt de gant | U | 5 |  | 0
1.2.5.12 | Etiquettes et schéma hydraulique | U | 1 |  | 0
1.2.6 | Régulation
1.2.6.1 | Pilotage cascade chaudières | ens | 1 |  | 0
1.2.6.2 | Régulation en chaufferie |  | 0 |  | 0
1.2.6.2.1 | Automate de régulation | U | 2 |  | 0
1.2.6.2.2 | Appareil d'exploitation | U | 1 |  | 0
1.2.6.2.3 | Sous module extension pour régulateur | U | 2 |  | 0
1.2.6.2.4 | Transformateur 230V/24V | U | 1 |  | 0
1.2.6.2.5 | Sonde extérieure | U | 1 |  | 0
1.2.6.2.6 | Pressostat manque d'eau | U | 1 |  | 0
1.2.6.3 | Régulation aérotherme en cuisine |  | 0 |  | 0
1.2.6.3.1 | Appareil d'exploitation | U | 1 |  | 0
1.2.6.3.2 | Automate | U | 1 |  | 0
1.2.6.4 | Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
1.2.7 | Chauffage radiateurs
1.2.7.1 | Distribution |  | 0 |  | 0
1.2.7.1.1 | Percement et rebouchage | ENS | 1 |  | 0
1.2.7.1.2 | Tube cuivre Diam 33/35 | ML | 96 |  | 0
1.2.7.1.3 | Tube cuivre Diam 26/28 | ML | 42 |  | 0
1.2.7.1.4 | Tube cuivre Diam 20/22 | ML | 30 |  | 0
1.2.7.1.5 | Tube cuivre Diam 16/18 | ML | 44 |  | 0
1.2.7.1.6 | Tube cuivre Diam 14/16 | ML | 176 |  | 0
1.2.7.1.7 | Tube cuivre Diam 12/14 | ML | 142 |  | 0
1.2.7.1.8 | Calorifuge 32 mm | ML | 96 |  | 0
1.2.7.1.9 | Calorifuge 25 mm | ML | 32 |  | 0
1.2.7.1.10 | Purgeurs automatique | U | 2 |  | 0
1.2.7.2 | Emission |  | 0 |  | 0
1.2.7.2.1 | radiateurs | ENS | 1 |  | 0
1.2.7.2.2 | Robinet thermostatique | U | 38 |  | 0
1.2.7.2.3 | Té ou coude de réglage | U | 38 |  | 0
1.2.7.2.4 | Purgeur | U | 38 |  | 0
1.2.8 | Chauffage Panneaux rayonnants
1.2.8.1 | Distribution |  | 0 |  | 0
1.2.8.1.1 | Tube Acier Diam 50/60 | ML | 12 |  | 0
1.2.8.1.2 | Tube Acier Diam 40/49 | ML | 12 |  | 0
1.2.8.1.3 | Tube Acier Diam 33/42 | ML | 15 |  | 0
1.2.8.1.4 | Tube Acier Diam 20/27 | ML | 16 |  | 0
1.2.8.1.5 | Calorifuge 32 mm | ML | 55 |  | 0
1.2.8.1.6 | Manchons de dilatation | U | 2 |  | 0
1.2.8.1.7 | vidange manuelle | ENS | 1 |  | 0
1.2.8.1.8 | Purge automatique | ENS | 1 |  | 0
1.2.8.2 | Emission |  | 0 |  | 0
1.2.8.2.1 | Nacelle | ENS | 1 |  | 0
1.2.8.2.2 | Panneau DS3-12 longueur 6m | U | 12 |  | 0
1.2.8.2.3 | Panneau DS3-12 longueur 20 m | U | 6 |  | 0
1.2.8.2.4 | Manchon à sertir Diam 22 | ENS | 1 |  | 0
1.2.8.2.5 | Capots de protection | ENS | 1 |  | 0
1.2.8.2.6 | Systeme de suspension | ENS | 1 |  | 0
1.2.8.2.7 | Vanne équilibrage + 2 vannes 1/4 de tour | ENS | 6 |  | 0
1.2.8.3 | Supportage des panneaux |  | 0 |  | 0
1.2.8.3.1 | mise en place des bastaings en combles | U | 12 |  | 0
1.2.8.3.2 | mise en place des bastaings dans le grande salle | U | 36 |  | 0
1.2.9 | Circuit Aérotherme cuisine et CTA
1.2.9.1 | Distribution |  | 0 |  | 0
1.2.9.1.1 | Tube cuivre Diam 33/35 | ML | 126 |  | 0
1.2.9.1.2 | Tube cuivre Diam 26/28 | ML | 6 |  | 0
1.2.9.1.3 | Calorifuge 32 mm | ML | 126 |  | 0
1.2.9.1.4 | Calorifuge 25 mm | ML | 6 |  | 0
1.2.9.2 | Purgeurs automatique | U | 2 |  | 0
1.2.10 | Aérotherme cuisine
1.2.10.1 | Percements | U | 1 |  | 0
1.2.10.2 | Aérotherme | 1 | 1 |  | 0
1.2.10.3 | gaine de reprise | M² | 0.74 |  | 0
1.2.10.4 | Registre motorisé antigel | U | 1 |  | 0
1.2.10.5 | plénum de soufflage 4 piquage | U | 1 |  | 0
1.2.10.6 | conduite en acier galvanisé M0 Ø200 | ML | 8 |  | 0
1.2.10.7 | bouche de soufflage Diam 200 |  | 4 |  | 0
1.2.10.8 | grille pare pluie | U | 1 |  | 0
1.2.10.9 | Bac à condensat | U | 1 |  | 0
1.2.10.10 | raccordement des condensats | U | 6 |  | 0
1.2.10.11 | Régulation |  | 0 |  | 0
1.2.10.11.1 | commutateur marche/arret/auto | U | 1 |  | 0
1.2.10.11.2 | servomoteur registre | U | 1 |  | 0
1.2.10.11.3 | pressostat | U | 1 |  | 0
1.2.10.11.4 | moteur vanne | U | 1 |  | 0
1.2.10.11.5 | vanne combinée | U | 1 |  | 0
1.2.10.11.6 | Sonde antigel | U | 1 |  | 0
1.2.10.12 | Coffret electrique et raccordement | ENS | 1 |  | 0
1.2.10.13 | coupure d'urgence | ens | 1 |  | 0
1.2.11 | CTA double flux
1.2.11.1 | Aménagement local Ventilation |  | 0 |  | 0
1.2.11.1.1 | accés local VMC | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.1.2 | Rebouchage ancien accés | M² | 1.47 |  | 0
1.2.11.1.3 | dépose et évacuation ancienne aérotherme | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.1.4 | agrandissement passage air soufflé / air repris | ENS | 2 |  | 0
1.2.11.2 | Centrale |  | 0 |  | 0
1.2.11.2.1 | CTA double flux à échangeur de chaleur | U | 1 |  | 0
1.2.11.2.2 | piece de raccordement | U | 4 |  | 0
1.2.11.2.3 | Raccord souple classé M0 au feu | U | 4 |  | 0
1.2.11.2.4 | Jeu de filtres | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.2.5 | Raccordement electrique | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.2.6 | Repport coupure urgence | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.2.7 | Mise en service ALDES | U | 1 |  | 0
1.2.11.2.8 | Proposition de contrat d'entretien | U | 1 |  | 0
1.2.11.3 | Batterie chaude |  | 0 |  | 0
1.2.11.3.1 | Batterie HCW 10,3 KW | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.3.2 | tube cuivre Ø26/28 | ML | 18 |  | 0
1.2.11.3.3 | Calorifuge 25 mm | ML | 18 |  | 0
1.2.11.3.4 | purgeur automatique | U | 2 |  | 0
1.2.11.3.5 | Robinet 1/4 tr DN 20 | U | 4 |  | 0
1.2.11.3.6 | Raccordement électrique | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.3.7 | coupure d'urgence | ens | 1 |  | 0
1.2.11.4 | Réseau de ventilation |  | 0 |  | 0
1.2.11.4.1 | Prise d'air neuf |  | 0 |  | 0
1.2.11.4.1.1 | conduite en acier galvanisé M0 Ø560 | ML | 1 |  | 0
1.2.11.4.1.2 | clapet coupe feu 2h Ø560 | U | 2 |  | 0
1.2.11.4.1.3 | Calorifuge | M² | 2 |  | 0
1.2.11.4.1.4 | Grille pare pluie | U | 1 |  | 0
1.2.11.4.1.5 | Percement - Rebouchage | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.4.1.6 | Accessoires divers de mis en oeuvre | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.4.2 | Rejet d'air |  | 0 |  | 0
1.2.11.4.2.1 | conduite en acier galvanisé M0 Ø560 | ML | 6 |  | 0
1.2.11.4.2.2 | Calorifuge | M² | 12 |  | 0
1.2.11.4.2.3 | Chevetre toiture | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.4.2.4 | Sortie de toiture | U | 1 |  | 0
1.2.11.4.2.5 | Reprise d'étanchéité | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.4.3 | Réseau reprise |  | 0 |  | 0
1.2.11.4.3.1 | Percement | U | 1 |  | 0
1.2.11.4.3.2 | conduite en acier galvanisé M0 Ø560 | Ml | 2 |  | 0
1.2.11.4.3.3 | piege à son de type à baffles | U | 1 |  | 0
1.2.11.4.3.4 | grille de reprise | U | 1 |  | 0
1.2.11.4.3.5 | accessoires de mis en œuvre | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.4.4 | Réseau de soufflage |  | 0 |  | 0
1.2.11.4.4.1 | Percement | ENS | 1 |  | 0
1.2.11.4.4.2 | conduite en acier galvanisé M0 Ø560 | Ml | 34 |  | 0
1.2.11.4.4.3 | piege à son de type à baffles | U | 1 |  | 0
1.2.11.4.4.4 | Bouche de soufflage | U | 5 |  | 0
1.2.11.4.4.5 | accessoires de mis en œuvre | ENS | 1 |  | 0
1.2.12 | Chauffage et ECS logement
1.2.12.1 | Alimentation gaz du logement |  | 0 |  | 0
1.2.12.1.1 | Tube cuivre Diam 20/22 | Ml | 21 |  | 0
1.2.12.1.2 | Goulotte inox | ML | 21 |  | 0
1.2.12.1.3 | Robinet d'arrêt gaz à boisseaux sphérique | U | 1 |  | 0
1.2.12.1.4 | Régulateur de pression gaz | U | 1 |  | 0
1.2.12.2 | Chaudière gaz à condensation double service |  | 0 |  | 0
1.2.12.2.1 | Chaudière gaz à condensation double service 25KW | U | 1 |  | 0
| LOCALISATION : | LOC
1.2.12.2.2 | Termostat d'ambiance | U | 1 |  | 0
1.2.12.2.3 | Raccordement électrique et alimentation en eau |  | 0 |  | 0
1.2.12.2.4 | Raccordement Eau froide | ENS | 1 |  | 0
1.2.12.2.5 | Raccordement condensat | U | 1 |  | 0
1.2.12.2.6 | Evacuation de fumées | Ens | 1 |  | 0
1.2.12.3 | Distribution chauffage | ml | 0 |  | 0
1.2.12.3.1 | Tube cuivre Diam 20/22 | ML | 16 |  | 0
1.2.12.3.2 | Tube cuivre Diam 14/16 | ML | 22 |  | 0
1.2.12.3.3 | Tube cuivre Diam 12/14 | ML | 48 |  | 0
1.2.12.4 | Emetteurs de chaleur |  | 0 |  | 0
1.2.12.4.1 | radiateur FSN 22 2200x700 | U | 3 |  | 0
| LOCALISATION : | LOC
LOC
| Séjour = 0 | LOC
1.2.12.4.2 | radiateur FSN 22 1800x600 | U | 1 |  | 0
| LOCALISATION : | LOC
LOC
| chambre 1 = 0 | LOC
1.2.12.4.3 | radiateur FK 022 750x800 | U | 2 |  | 0
| LOCALISATION : | LOC
LOC
| chambre 2 et 3 = 0 | LOC
1.2.12.4.4 | radiateur FK 012 600x800 | U | 1 |  | 0
| LOCALISATION : | LOC
LOC
| circulation entrée = 0 | LOC
1.2.12.4.5 | radiateur FSN 22 2200x600 | U | 2 |  | 0
| LOCALISATION : | LOC
LOC
| cuisine = 0 | LOC
1.2.12.4.6 | Sèche serviette E001M | U | 1 |  | 0
| LOCALISATION : | LOC
LOC
| Salle de bain = 0 | LOC
1.2.12.5 | Thermostat d'ambiance | U | 1 |  | 0
| LOCALISATION : | LOC
LOC
| Placée dans le hall d'entrée du logement = 0 | LOC
1.2.12.6 | Robinet thermostatique | U | 10 |  | 0
1.2.12.7 | Raccordement d'ECS | U | 2 |  | 0
1.2.12.8 | Alimentation électrique chaudière | U | 1 |  | 0
1.2.12.9 | Mise en service - essais | ENS | 1 |  | 0
1.2.13 | Divers
1.2.13.1 | Démolition et évacuation | Ens | 1 |  | 0
1.2.14 | Options Régulation
1.2.14.1 | Logiciel de gestion | U | 1 |  | 0
1.2.14.2 | Raccordement GTC et mise en service | U | 1 |  | 0
1.2.14.3 | Centrales de communication |  | 0 |  | 0
1.2.14.3.1 | Centrale de communication OZW772.16 | U | 1 |  | 0
| TOTAL DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0,00
| TOTAL Général H.T |  |  |  | 0
| TVA 20,00 % |  |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  |  | 0
Votre logo
Note on J1: Coefficient Sous traitance
Note on J2: Coefficient Sous traitance