## Sheet1
Changement des huisseries de la salle d'animation rurale - DPGF
REFERENCE (voir photographies jointes) | DESIGNATION | QUANTITE | L | H | Prix Unitaire HT | Prix total HT
1 | Ensemble composé de : - 1 fenêtre 1 vantail ouvrant à la française Grille de ventilation autoréglable 30 m3/h - 1 soubassement fixe ht 900 mm Remplissage plein panneau tolé 2 faces épaisseur 28 mm | 12 | 830 | 2200
2 | Chassis fixe trapèze 1 traverse horizontale | 1 | 1300 | 2200
3 | Chassis fixe trapèze 1 traverse horizontale | 1 | 1300 | 2200
4 | Fenêtre 1 vantail ouverture en soufflet Fermeture par crémone simple | 3 | 880 | 700
5 | Fenêtre 1 vantail ouverture en soufflet Fermeture par crémone simple | 8 | 1450 | 700
6 | Ensemble composé de : - 1 porte 2 vantaux ouverture exterieure Sur vantail principal, passage 900 mm : Serrure 3 points rouleau Baton maréchal inox toute hauteur 2 côtés Ferme porte GEZE TS 3000 VBC avec blocage à l'ouverture Sur vantail semi fixe crémone pompier à levier - 1 partie fixe attenante Sur l'ensemble traverse horizontale ht 1000 mm | 1 | 2700 | 2230
7 | Ensemble composé de : - 1 porte 2 vantaux ouverture exterieure Sur vantail principal, passage 900 mm : Serrure 3 points rouleau Baton maréchal inox toute hauteur 2 côtés Ferme porte GEZE TS 3000 VBC avec blocage à l'ouverture Sur vantail semi fixe crémone pompier à levier - 1 partie fixe attenante Sur l'ensemble traverse horizontale ht 1000 mm | 1 | 2700 | 2230
8 | Chassis fixe avec 1 traverse verticale | 1 | 2700 | 2400
9 | Chassis fixe avec 1 traverse verticale | 1 | 2700 | 2400
10 | Fenêtre 1 vantail ouvrant à la française Fermeture par crémone simple. | 2 | 600 | 1000
11 | Ensemble composé de : - 1 fenêtre 1 vantail ouvrant à la française - 3 parties fixes attenantes | 1 | 2660 | 2150
12 | Porte d'entrée 1 vantail ouverture extérieure Serrure 3 points à engrenage bec perroquet Béquille double Cylindre standard Seuil en aluminium aux normes PMR Remplissage panneau plein isolant tolé 2 faces épaisseur 28 mm | 4 | 920 | 2150
13 | Ensemble composé de : - 1 fenêtre 1 vantail ouvrant à la française - 5 parties fixes attenantes | 1 | 3000 | 1850
14 | Ensemble composé de: - 1 fenêtre 2 vantaux ouvrant à la française - 1 soubassement fixe | 1 | 1450 | 1850
15 | Ensemble composé de: - 1 fenêtre 2 vantaux ouvrant à la française - 1 soubassement fixe | 1 | 1700 | 2150
16 | Porte 2 vantaux ouverture interieure Sur vantail principal: - Serrure 3 points à engrenage avec bec pérroquet - Poignée 2 cotés - Cylindre de sécurité renforcé livré avec 5 clés et une carte de réapprovisionnement - Ferme porte GEZE 2000 VBC à bras avec réglage de force Sur vantail semi fixe: - Crémone pompier DEESSE en applique Seuil plat aluminium | 7 | 1700 | 2050
17 | Porte 2 vantaux ouverture extérieure Sur vantail principal: Serrure 3 points à engrenage Poignée 2 cotés Cylindre standard Sur vantail semi fixe: Crémone pompier à levier Seuil plat aluminium | 2 | 1700 | 2050
18 | Chassis fixe Vitrage Dépoli | 1 | 920 | 2150
19 | Fenêtre 2 vantaux ouvrant à la française. Fermeture par crémone simple. Verrou filant à levier sur semi fixe | 2 | 1400 | 1400
20 | Ensembles composés de : - 1 fenêtre 1 vantail ouvrant à la française - 1 soubassement fixe | 4 | 830 | 2050
21 | Ensembles composés de: - 1 porte 1 vantail ouverture interieure Serrure 3 points à engrenage Poignée 2 cotés Cylindre standard Seuil plat aluminium aux normes PMR - 1 partie fixe attenante | 2 | 1400 | 2150
22 | Porte en acier tolée 1 face Serrure 1 point Béquille double Cylindre standard | 1 | 900 | 2000
TOTAL HT
0
A noter les huisseries référencées 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 pourraient être réalisés dans un second temps (voir article 3-4 du règlement de la consultation)